**План Приміщення**

**(3-ий поверх)**





**ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРИМІЩЕННЯ**

**Загальна площа – 480,35 (БОМА) м.кв.**

**1. Система охоронної сигналізації –** є в наявності:

а) датчики руху SRP-100 – 11шт.;

б) датчик відкриття дверей – 1 шт.

в)датчик розбиття скла – 9 шт;

**2. Система пожежної сигналізації –** є в наявності та відповідає існуючому плану приміщення (проект, акт введення в експлуатацію):

а) датчики пож.сигн. ИПДОТ – 24шт;

б) оповіщення (динаміки) - 22шт.

**3. Системи опалення –** є в наявності:

а) радіатори опалення – 22 шт;

**4. Системи електрозабезпечення** – є в наявності:

**РЩ-7.2**

3-х фазний С63 – 1шт.

1-о фазний В16 –4 шт.

1-о фазний диф. Автомат С20 – 9 шт.

1-о фазний С10 –1 шт.

ТЕМ-16 1 шт.

**РЩ-8.2**

3-х фазний С63 – 1шт.

1-о фазний В16 –2 шт.

1-о фазний диф. Автомат С20 – 7 шт.

**Розетки:**

а) одинарні – 8 шт.

б) подвійні – 39шт.

в) потрійні – 25 шт.

г) на п’ять - 1 шт.

д) на чотири -3шт.

**Вимикачі:**

а) одно клавішні – 22 шт.;

б) двох клавішні – 3 шт.;

**Освітлювальні прилади:**

а) растрові світильники – 103шт.

б) світильник евакуаційного виходу – 1шт.

в) галогенні - 4шт.

**5. Система кондиціювання – є в наявності:**

а) Кондиціонер 17 касет.

б) Кондиціонер спліт-система- 4 шт.

в) Центральна припливно-витяжна система -2 шт.

**6. Сантехнічні приладдя;**

**7. Стіни –** пофарбовані.

**8. Покриття підлоги –** ковролін.

**9. Стеля –** підвісна, типу «Армстронг».

**10. Дверні блоки –** є в наявності:

- вхідні двері з коробкою 1 –шт. - алюмінієві,

- міжкімнатнідерев’яні з коробкою – 6шт.

- міжкімнатніалюмінієві – 18 шт.

**11. Вікна –** є в наявності:

- вікно металопластикове – 21шт.

**12. Перегородки алюмінієві** - 16шт.